ELEKTROENERGETSKA BILANCA FEDERACIJE BIH ZA 2002.GODINU - po mjesecima

| Tabela 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTI BILANCE | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ukupno |
| HIDROELEKTRANE | 294 | 274 | 266 | 294 | 259 | 180 | 133 | 113 | 127 | 198 | 303 | 336 | 2.777,0 |
| TERMOELEKTRANE | 417 | 334 | 360 | 329 | 312 | 343 | 367 | 372 | 366 | 425 | 411 | 468 | 4.504 |
| PROIZVODNJA | 711 | 608 | 626 | 623 | 571 | 523 | 500 | 485 | 493 | 623 | 714 | 804 | 7.281,0 |
| Prijem - razmjena | 4,6 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 3,4 | 3,3 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 5,3 | 49,9 |
| Prijem - ugovorena kupovina | 74,4 | 67,2 | 74,4 | 72,0 | 74,4 | 72,0 | 74,4 | 74,4 | 72,0 | 74,4 | 72,0 | 74,4 | 876,0 |
| Prijem - koji treba ugovoriti | 34 | 63,6 | 46,9 | 0 | 0 | 36 | 87,1 | 115,6 | 92 | 12,2 | 0 | 0 | 487,2 |
| PRIJEM UKUPNO - u F BIH | 113,0 | 134,9 | 125,5 | 76,0 | 77,8 | 111,1 | 165,6 | 194,0 | 168,2 | 90,8 | 76,5 | 79,7 | 1413,1 |
| RASPOLOŽIVO | 824,0 | 742,9 | 751,5 | 699,0 | 648,8 | 634,1 | 665,6 | 679,0 | 661,2 | 713,8 | 790,5 | 883,7 | 8.694,1 |
| BISTRIBUCIJA bruto | 459 | 410 | 395 | 362 | 326 | 310 | 317 | 329 | 331 | 357 | 385 | 449 | 4.430 |
| Distrikt Brčko | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 36,5 |
| DIREKTNI POTROŠAČI | 182 | 168 | 188 | 185 | 189 | 187 | 208 | 208 | 201 | 207 | 200 | 202 | 2.325 |
| GUBICI PRENOSA | 19,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 19,0 | 188,0 |
| Gubici u % | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
| UKUPNA POTROŠNJA | 663,5 | 598,1 | 603,1 | 566,0 | 531,7 | 512,6 | 539,8 | 553,0 | 550,0 | 583,1 | 605,2 | 673,4 | 6.979,5 |
| Isporuka - razmjena | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 35,2 |
| Isporuka - ugovorena prodaja | 157,3 | 142,0 | 145,9 | 123,3 | 104,2 | 118,8 | 122,8 | 122,8 | 108,0 | 127,5 | 139,2 | 162,4 | 1.574,2 |
| Isporuka / prodaja Bilancnog viška | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 44,4 | 105,2 |
| ISPORUKA UKUPNO - izvan F BIH | 160,5 | 144,8 | 148,4 | 133,0 | 117,1 | 121,5 | 125,8 | 126,0 | 111,2 | 130,7 | 185,3 | 210,3 | 1.714,6 |
| SALDO RAZMJENE* | -47,5 | -9,9 | -22,9 | -57,0 | -39,3 | -10,4 | 39,8 | 68,0 | 57,0 | -39,9 | -108,8 | -131 | -301,5 |
| UKUPNE POTREBE | 824,0 | 742,9 | 751,5 | 699,0 | 648,8 | 634,1 | 665,6 | 679,0 | 661,2 | 713,8 | 790,5 | 883,7 | 8.694,1 |
| Bilanca za 70 % dotok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * - isporuka + prijem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PLAN POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U FEDERACIJI BIH ZA 2002.GODINU - po mjesecima

| Tabela 1.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potrošnja el. energije u F BIH | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ukupno |
| Unsko-sanski | 37,2 | 33,7 | 33,2 | 31,2 | 28,9 | 27,6 | 27,9 | 28,1 | 30,3 | 32,1 | 33,1 | 36,7 | 380 |
| Posavski | 11,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 89 |
| Tuzlanski | 90,8 | 85,7 | 83,0 | 77,5 | 75,1 | 71,5 | 72,2 | 74,2 | 74,9 | 78,4 | 81,6 | 88,8 | 954 |
| Zeničko-dobojski | 52,6 | 48,5 | 46,7 | 45,1 | 42,4 | 41,1 | 42,6 | 43,0 | 43,7 | 46,1 | 48,9 | 52,0 | 553 |
| Bosansko - podrinjski | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,9 | 39 |
| Srednje-bosanski | 48,9 | 41,5 | 41,4 | 37,5 | 34,2 | 32,6 | 32,7 | 34,8 | 35,1 | 38,5 | 40,6 | 49,8 | 468 |
| Hercegovačko - neretvanski | 70,5 | 60,5 | 54,8 | 46,6 | 37,6 | 36,3 | 37,0 | 39,5 | 37,9 | 41,9 | 50,6 | 66,7 | 580 |
| Zapadno-hercegovački | 31,0 | 27,0 | 25,0 | 22,0 | 17,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 19,0 | 22,0 | 30,0 | 259 |
| Sarajevo | 96,1 | 87,1 | 84,6 | 78,7 | 70,7 | 66,5 | 67,6 | 71,7 | 73,0 | 78,3 | 84,0 | 95,1 | 953 |
| Herceg-bosanski | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 16,0 | 155 |
| DISTRIBUCIJA bruto | 458,8 | 410,3 | 394,9 | 361,6 | 325,7 | 310,4 | 317,0 | 328,5 | 331,1 | 356,6 | 385,2 | 449,0 | 4429 |
| Distrikt Brčko | 3,6 | 3,1 | 3,2 | 3 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 37 |
| Željezara Zenica | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,3 | 92 |
| Polihem Tuzla | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,2 | 4,5 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 44 |
| Željeznice BIH | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 7 |
| Željezara Ilijaš | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 5 |
| Cementara Kakanj | 0,5 | 2,3 | 5,1 | 5,6 | 5,8 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,2 | 6,2 | 4,6 | 0,9 | 56 |
| KTK I Vitex Visoko | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 5 |
| Aluminij Mostar | 134 | 121 | 134 | 130 | 134 | 130 | 134 | 134 | 130 | 134 | 130 | 134 | 1.579 |
| Elektrobosna Jajce | 38 | 35 | 38 | 37 | 38 | 37 | 53 | 53 | 51 | 53 | 51 | 53 | 537 |
| DIREKTNI POTROŠAČI | 181,8 | 168,1 | 187,5 | 185 | 189,4 | 187,1 | 208,1 | 208,1 | 201,4 | 207,2 | 200,1 | 201,7 | 2.326 |
| GUBICI PRENOSA | 19 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 188 |
| UKUPNA POTROŠNJA bruto | 664 | 598 | 603 | 566 | 532 | 513 | 540 | 553 | 550 | 583 | 605 | 673 | 6.980 |

GODIŠNJI PLAN PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U FEDERACIJI BIH ZA 2002.GODINU - po mjesecima

| Tabela 1. 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTI BILANCE | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ukupno |
| Rama | 65 | 70 | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 85 | 85 | 650 |
| Jablanica | 73 | 71 | 67 | 84 | 69 | 39 | 27 | 29 | 32 | 52 | 70 | 84 | 697 |
| Grabovica | 30 | 30 | 28 | 35 | 29 | 16 | 7 | 4 | 13 | 22 | 31 | 37 | 282 |
| Salakovac | 45 | 43 | 43 | 55 | 45 | 23 | 12 | 12 | 14 | 29 | 47 | 57 | 425 |
| Mostar | 20 | 17 | 20 | 21 | 20 | 10 | 8 | 7 | 7 | 17 | 22 | 23 | 192 |
| Čapljina | 21 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 110 |
| Jajce 1 | 18 | 15 | 22 | 19 | 21 | 20 | 12 | 9 | 9 | 20 | 20 | 19 | 204 |
| Jajce 2 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 11 | 7 | 5 | 8 | 12 | 15 | 151 |
| Male hidroelektrane | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 6,3 | 5,8 | 5,1 | 3,6 | 3,1 | 4,1 | 5,3 | 6 | 6,5 | 66 |
| HIDROELEKTRANE | 293,6 | 273,7 | 265,9 | 294,3 | 258,8 | 180,1 | 132,6 | 113,1 | 127,1 | 198,3 | 303 | 336,5 | 2.777,0 |
| TE Tuzla | 208 | 183 | 193 | 169 | 163 | 186 | 200 | 210 | 261 | 271 | 261 | 306 | 2.611 |
| TE Kakanj | 209 | 151 | 167 | 160 | 149 | 157 | 167 | 162 | 105 | 154 | 150 | 162 | 1893 |
| TERMOELEKTRANE | 417 | 334 | 360 | 329 | 312 | 343 | 367 | 372 | 366 | 425 | 411 | 468 | 4.504 |
| UKUPNA PROIZVODNJA | 710,6 | 607,7 | 625,9 | 623,3 | 570,8 | 523,1 | 499,6 | 485,1 | 493,1 | 623,3 | 714 | 804,5 | 7.281,0 |

Sl. 1.1.

PLANIRANE ZALIHE ENERGIJE U AKUMULACIJAMA POČETKOM MJESECA ZA 2002.GODINU

| Tabela 1.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akumulacija | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I |
| Rama na uk. padu - plan | 257 | 254 | 224 | 242 | 294 | 343 | 350 | 327 | 309 | 288 | 288 | 242 | 224 |
| Kota (mnv) | 576,5 | 576,3 | 573,7 | 575,2 | 579,4 | 583 | 583,5 | 581,9 | 580,5 | 579 | 579 | 575,2 | 573,7 |
| Poželjno stanje | 257 | 257 | 232 | 257 | 370 | 472 | 522 | 447 | 343 | 275 | 245 | 251 | 257 |
| Odstupanje od pož. stanja | 0 | -3 | -8 | -15 | -76 | -129 | -172 | -120 | -34 | 13 | 43 | -9 | -33 |
| Jablanica na uk. padu - plan | 99 | 94 | 84 | 94 | 97 | 109 | 119 | 125 | 109 | 94 | 66 | 84 | 99 |
| Kota (mnv) | 266 | 265 | 263 | 265 | 265 | 267,5 | 269 | 269,7 | 267,5 | 265 | 259 | 263 | 266 |
| Poželjno stanje | 99 | 94 | 84 | 94 | 97 | 109 | 124 | 124 | 109 | 94 | 66 | 84 | 99 |
| Odstupanje od pož. stanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno planirane zalihe | 356 | 348 | 308 | 336 | 391 | 452 | 469 | 452 | 418 | 382 | 354 | 326 | 323 |
| Ukupno odst. od pož. stanja | 0 | -3 | -8 | -15 | -76 | -129 | -177 | -119 | -34 | 13 | 43 | -9 | -33 |
| Planirana promjena st.ak. | -8 | -40 | 28 | 55 | 61 | 17 | -17 | -34 | -36 | -28 | -28 | -3 |  |

AKUMULACIJA RAMA						      AKUMULACIJA JABLANICA

STRUKTURA I PLAN NABAVKI, UTROŠKA, POTREBA, ZALIHA UGLJA I TEČNOG GORIVA U TERMOELEKTRANAMA

za proizvodnju električne energije, tehnološke pare i toplinske energije

Tabela 1.8. - ugalj 														hilj. Tona

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sp.ut.uglja | Top.vr.uglja | Toplina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE |  | UGALJ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ukupno | (kg/kWh) | (kJ/kg) | (TJ) |
|  |  | Lignit - nabavka | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 1360 |  | 9676 | 13159 |
|  |  | potrebe | 104 | 99 | 97 | 74 | 62 | 86 | 161 | 107 | 158 | 168 | 165 | 196 | 1477 | 0.93 |  |  |
|  |  | zalihe na kraju mjeseca | 256 | 257 | 260 | 286 | 324 | 347 | 307 | 320 | 283 | 245 | 210 | 143 |  |  |  |  |
| TUZLA |  | Mrki 1 - nabavka | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 340 |  | 12500 | 4250 |
|  |  | potrebe | 28 | 26 | 26 | 19 | 16 | 22 | 42 | 28 | 41 | 44 | 43 | 52 | 386 | 0.24 |  |  |
|  |  | zalihe na kraju mjeseca | 162 | 166 | 171 | 176 | 185 | 187 | 171 | 173 | 162 | 148 | 135 | 114 |  |  |  |  |
|  |  | Mrki 2 - nabavka | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 785 |  | 16250 | 12756 |
|  |  | potrebe | 78 | 64 | 71 | 69 | 71 | 69 | 23 | 71 | 69 | 71 | 69 | 78 | 800 | 0.71 |  |  |
|  |  | zalihe na kraju mjeseca | 57 | 63 | 63 | 59 | 53 | 45 | 82 | 76 | 72 | 67 | 63 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNA NABAVKA | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 195 | 205 | 215 | 215 | 225 | 225 | 225 | 2485 |  | 12139 | 30166 |
|  |  | UKUPNE POTREBE | 209 | 189 | 193 | 162 | 149 | 177 | 225 | 205 | 267 | 282 | 277 | 326 | 2663 | 0,98 |  |  |
|  |  | UKUPNA ZALIHA | 476 | 487 | 493 | 521 | 562 | 579 | 559 | 569 | 517 | 460 | 408 | 307 |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNA NABAVKA | 115 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1480 |  | 14216 | 21040 |
| KAKANJ |  | potrebe | 187 | 132 | 145 | 138 | 125 | 135 | 143 | 142 | 93 | 133 | 131 | 142 | 1646 | 0,86 |  |  |
|  |  | zalihe na kraju mjeseca | 218 | 201 | 181 | 168 | 168 | 158 | 140 | 123 | 155 | 147 | 141 | 124 |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA NABAVKA |  |  | 315 | 315 | 325 | 315 | 315 | 320 | 330 | 340 | 340 | 350 | 350 | 350 | 3965 |  | 12914 | 51205 |
| SVEUKUPNE POTREBE |  |  | 396 | 321 | 338 | 300 | 274 | 312 | 368 | 347 | 360 | 415 | 409 | 467 | 4309 | 0,93 |  |  |
| SVEUKUPNE ZALIHE |  |  | 694 | 687 | 674 | 689 | 730 | 738 | 699 | 693 | 672 | 607 | 548 | 431 |  |  |  |  |
|  | Tabela 1.9. - Tečna goriva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tona |  |  |  |
| TE |  | Tečno gorivo | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ukupno |  |  |  |
|  |  | Nafta - nabavka | 60 | 60 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 580 |  |  |  |
|  |  | Potrebe | 65 | 59 | 63 | 31 | 9 | 0 | 21 | 63 | 31 | 32 | 31 | 65 | 469 |  |  |  |
|  |  | Zalihe na kraju mjeseca | 55 | 56 | 43 | 62 | 73 | 93 | 93 | 90 | 119 | 147 | 176 | 171 |  |  |  |  |
| TUZLA |  | Mazut - nabavka | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3250 |  |  |  |
|  |  | potrebe | 179 | 160 | 165 | 159 | 467 | 309 | 258 | 192 | 297 | 308 | 297 | 326 | 3118 |  |  |  |
|  |  | zalihe na kraju mjeseca | 321 | 360 | 395 | 486 | 319 | 310 | 351 | 459 | 463 | 455 | 458 | 432 |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNA NABAVKA | 260 | 260 | 250 | 300 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 3830 |  |  |  |
|  |  | UKUPNE POTREBE | 244 | 220 | 228 | 189 | 476 | 309 | 279 | 255 | 327 | 340 | 327 | 391 | 3587 |  |  |  |
|  |  | UKUPNE ZALIHE | 376 | 416 | 438 | 548 | 392 | 403 | 444 | 549 | 582 | 602 | 634 | 603 |  |  |  |  |
|  |  | Nafta - nabavka | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 720 |  |  |  |
| KAKANJ |  | potrebe | 87 | 56 | 61 | 59 | 49 | 60 | 61 | 66 | 46 | 61 | 60 | 64 | 729 |  |  |  |
|  |  | Zalihe na kraju mjeseca | 123 | 128 | 127 | 128 | 139 | 139 | 137 | 132 | 146 | 145 | 145 | 141 |  |  |  |  |
| UKUPNA NABAVKA |  |  | 320 | 320 | 310 | 360 | 380 | 380 | 380 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4550 |  |  |  |

PLAN PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U FEDERACIJI BIH ZA 2002.GODINU

Sl. 1.4. Termoelektrane

GWh

Sl. 1.5. Hidroelektrane

GWh

Učešće elektroprivrednih subjekata u ukupnoj planiranoj proizvodnji

električne energije u Federaciji BIH za 2002.godinu

Sl. 1.6.

Sl. 1.7.

GODIŠNJI PLAN POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U FEDERACIJI BIH ZA 2002.GODINE

Sl. 1.8.

GODIŠNJI PLAN DISTRIBUTIVNE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE PO KANTONIMA ZA 2002.GODINU

Sl. 1.9.